ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МБДОУ Верхнеобливский детский сад «Искорка»

(наименование)

347077, Ростовская область, Тацинский район, х. Верхнеобливский,  пер. Мирный, д.8

(адрес)

о готовности   к новому  учебному 2015-2016 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие выполнение * |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4) | приказ №14 от 29.05.2015г. |
| 2. | Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР п.42) | Тех. Отчет №250914-17 от «25» сентября 2014 г. |
| 3. | Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.55) | Отсутствует Акт № _____ от «__»____________20__г. _______________________ (наименование организации) |
| 4. | Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР п.55) | Отсутствует Акт № _____ от «__»____________20__г. _______________________ (наименование организации) |
| 5. | Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123) | Акт № 384 от «04» августа 2014 г. ВДПО, №5-5/00495 от 18.02.2013 г. (наименование организации) |
| 6. | Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21) | протокол № 41 от «17» октября 2014 г. ВДПО, №5-5/00495 от 18.02.2013 г. (наименование организации) |
| 7. | Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре, договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца. (ППР п.61,63) | Акт приема № _____ от «7» ноября 2011г. ФГУП «Охрана» МВД РФ по РО (наименование организации № лицензии) Договор на технические обслуживание № 323 от «12» января 2015 г. ) |
| 8. | Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12) | Акт № 1 от «19» марта 2015г. Акт № 2 от «13» мая 2015г. |
| 9. | Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123) | Коридоры: водоэмульсионная краска, эмаль Лестничные клетки:_________ Холл:___________________ Вестибюль:______________ Тамбур:_________________ |
| 10. | Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123) | Коридоры: эмаль Лестничные клетки:_________ Холл:___________________ Вестибюль:_____________ Тамбур:_________________ |
| 11. | Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123) | Напольное покрытие отсутствует. Имеется (где именно) линолеум в коридоре, на веранде Сертификат №_____________, платежное поручение (товарный чек) №____ от «___»______________ 20__г. |
| 12. | Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов | Имеется Отсутствует |
| 13. | Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.50) | Отсутствует Акт № _____ от «__»____________20__г. ________________________ (наименование организации) |
| 14. | Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.70) | Тип огнетушителей ОП-4(3)-АВСЕ-022 Требуется______________ Имеется 5 шт._ |
| 15. | Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.38) | Отсутствует Кол-во эл. фонарей__________ |
| 16. | Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.104) | Наименование документов Уголок пожарной безопасности, программа обучения детей пожарной безопасности, план учебно-воспитательной работы. |
| 17. | Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645) | Удостоверение руководителя № 39 от «17» декабря 2014 г. ВДПО, №5-5/00495 от 18.02.2013 г. (наименование организации) Удостоверение ответственного за ПБ № _____ от «__»____________20__г. ________________________ (наименование организации) Удостоверение преподавателя ОБЖ № _____ от «__»____________20__г. ________________________ (наименование организации) |
| 18. | Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 п.6) | Имеется Отсутствует |
| 19. | Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности | Имеется __________________ Страховой полис №____ от «__»__________20__г. Отсутствует |
| 20. | Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца. | Имеется Отсутствует Договор на технические обслуживание № 505 от «12» января 2015 г. ООО «Безопасность», №8-2/03630 от 30.09.2011 г. (наименование организации, № лицензии) |
| 21. | Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей (ППР п.10) | (передается, не передается, передается не всегда) |

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации.

Акт проверки  соблюдения  требований   пожарной  безопасности  (плановая проверка №80 от 02.07.2014 г.; внеплановая  проверка № ______ от ___________, акт обследования №_____ от ______________)

предоставляются копии всех актов

Заведующий МБДОУ Верхнеобливским

д/садом Н.А. Елисеева________________

(ФИО)			                                                                         подпись

М.П.

Объект ГОТОВ ( НЕ ГОТОВ) к новому учебному году

(ненужное зачеркнуть)

Начальник ОНД по Тацинскому району

УНД Главного управления

МЧС России по Ростовской области

майору внутренней службы

И.В. Драгилев

(звание, ФИО)                                                                                                                          подпись

М.Л.П.